## 1_全球装机预测
区域 | 2025年装机_GWh | 2025年装机_GW | 2026年装机_GWh | 2026年装机_GW | 2027年装机_GWh_底线 | 2027年装机_GWh_中性 | 2027年装机_GWh_乐观 | 2026年同比增速 | 2027年同比增速_中性 | 核心驱动力
中国 | 189 |  | 250 |  | 300 | 330 | 350 | +32% | +32% | 独立储能+容量电价+电网侧需求
美国 | 50 |  | 65 |  | 80 | 85 | 100 | +30% | +31% | AIDC配储+大容量并网法案
欧洲(大储) | 15 |  | 40 |  | 50 | 55 | 60 | +167% | +38% | 电网调节刚需+东欧爆发+补贴
欧洲(户储) | 9.8 | [8 empty] | 德国饱和+二线市场+动态电价/VPP
中东 | 10 |  | 20 |  | 30 | 30 | 30 | +100% | +50% | 沙特12GWh+阿布扎比+战后重建
东南亚 | 2 |  | 5 |  | 8 | 10 | 10 | +150% | +100% | 能源转型+数据中心外溢至马来西亚
印度 | 3 |  | 5 |  | 8 | 8 | 8 | +67% | +60% | 新能源渗透率提升+招标超10GWh
澳洲 | 8 |  | 12 |  | 15 | 15 | 15 | +50% | +25% | 独立储能发展+户储补贴
拉美 | 3 |  | 6 |  | 10 | 12 | 12 | +100% | +100% | 光伏+储能综合开发+锂矿资源
日本 | [9 empty] | 独立储能长期发展
其他 | 20 |  | 47 |  | 35 | 35 | 35 |  |  | 韩国等市场
全球合计 | 300 | 66 | 450 |  | 536 | 575 | 600 | +50% | +28% | 全球新能源渗透率提升

## 2_国内装机详情
指标 | 数值 | 备注
2025年全年装机 | 189 GWh / 62 GW | 2025年基数
2026年H1装机(功率) | ~23 GW | 国网20GW+南网+蒙西
2026年H1装机(容量) | ~60 GWh | 按2.6h折算
2026年H1平均时长 | 2.6小时 | 较2025H1的2.56h微增
2026年H1同比增速 | +10%(功率) | 远低于市场预期的50%+
2026年全年预测_保守 | 250 GWh | 中性偏保守
2026年全年预测_中性 | 270 GWh | 若8月前政策出台
2026年全年预测_乐观 | 270+ GWh | 若政策过晚则受阻
2027年预测_底线 | 300 GWh | 基于现行政策底线
2027年预测_中性 | 330 GWh | 系统运行费解决+市场衔接深化
2027年预测_乐观 | 350 GWh | 绿电直连突破
2026年大储占比 | 80-85% | 电网侧+电源侧
2027年大储占比 | 70-80% | 电网侧+电源侧
2026年独立储能占比 | 80-90% | 6月起新招标超90%
2027年独立储能占比 | 80-90% | 全年占比
2026年平均时长 | 2.6小时 | 微增
2027年平均时长 | 2.7小时 | 有望提升
2026年重点七省合计 | ~180 GWh | 内蒙/宁夏/新疆/甘肃/河北/山西/山东
2027年重点七省合计 | ~180 GWh | 同上
十五五累计目标_底线 | 300 GW | 部委博弈底线
十五五累计目标_保守 | 400-450 GW | 用电量增速4.5%
十五五累计目标_乐观 | 500+ GW | 算力/AI/电动车拉动用电增速6-8%
2030年累计需求_保守 | 400-450 GW | 用电量增速4.5%
2030年累计需求_乐观 | 500+ GW | 用电增速6-8%
长期空间(碳中和场景) | 2000 GW | 风光累计100亿千瓦，20%配比
国网经营区在途项目 | 100+ GW | 国网经营区
其中2026年投运 | 30-40 GW | 2026年投运部分
结转至2027年 | 60-70 GW | 结转部分
南网+蒙西在途项目 | ~20 GW | 南网+蒙西
可研储备项目 | 数十GW | 可研储备

## 3_收益率与电价
省份/区域 | 独立储能IRR | 2026年峰谷价差_元/度 | 2025年峰谷价差_元/度 | 容量电价_元/kW/年 | 容量电价形式 | 补偿年限 | 利用小时数_小时/年 | 等效日循环 | 主要收入来源排序 | 备注
内蒙古 | 8-10%+ | 0.26-0.27 | 0.28-0.30 | ~300+(折合) | 0.28元/度电 | 锁定10年 |  |  | 容量电价+峰谷+调频 | 蒙西特例，明年大概率退坡统一到全国标准
广东 | 10%+ | [7 empty] | 二次调频为主 | 二次调频为主要收入
山西 | 今年非常好 | [7 empty] | 现货套利(今年价差拉大) | 今年现货价差明显拉大，收益率非常好
河北 | 7%+ | [7 empty] | 现货套利 | 维持在7%以上
甘肃 | 下降较明显 | 0.25-0.26 | 近0.30 | 330 | 330元/kW | 初始2年(动态调整) | 可达2充2放/日 | 2次 | 现货套利 | 价差明显收敛，收益率下降
新疆 | 下降较明显 | 低于预期 | [6 empty] | 现货套利 | 年初取消0.128元/度放电容量补偿
山东 | 中等 | 0.30-0.35 | 0.65 | [5 empty] | 现货套利 | 价差从0.65降至0.30-0.35
辽宁 | 中等 |  |  | 370 | 370元/kW | 初始2年(动态调整) |  |  | 容量电价+现货 | 当前最高容量电价
宁夏 | 中等 |  |  | 165 | 165元/kW |  |  |  | 容量电价 | 4小时以下不给接入批复
全国平均_优质 | 8-10% | 0.35-0.40(优质节点) |  |  |  |  | 1000+ | 1次+ |  | 优质节点
全国平均_一般 | 5.5-6.5% | 0.25-0.30 |  |  |  |  | 800-1000 | 0.8-1次 |  | 多数省份中枢
国企投资及格线 | 6.5% | [8 empty] | 国企投资门槛
项目可投性门槛 | 5.5% | [8 empty] | 项目可投底线

## 4_电芯与系统价格
产品/市场 | 时间/阶段 | 价格/毛利率 | 备注
国内储能电芯 | 低点 | 0.26元/Wh | 国内最低价格
国内储能电芯 | 最新 | 0.30-0.38元/Wh | 当前价格区间
国内储能电芯 | 涨幅 | +40% | 反弹幅度
欧洲出口电芯_FOB | 低点 | 40美元/kWh | 欧洲FOB低点
欧洲出口电芯_FOB | 最新 | 58美元/kWh | 最新FOB
欧洲出口电芯_FOB | 涨幅 | +45% | 涨幅超40%
美国出口电芯 | 当前 | 类似欧洲+5%溢价 | 美国市场
美国出口电芯 | vs欧洲溢价 | +5% | 较欧洲有溢价
海外系统_直流侧 | 当前 | 90-100美元/kWh | 欧洲直流侧
海外系统_直流侧 | vs国内倍数 | ~2-3倍国内 | 国内2-3倍
海外系统_交流侧 | 当前 | 130-140美元/kWh | 欧洲交流侧
海外系统_交流侧 | vs国内倍数 | ~2-3倍国内 | 国内2-3倍
国内系统 | 当前 | ~0.75元/Wh(4h系统) | 4小时系统全成本
国内系统 | 含土地升压站等 | 含土地升压站等 | 碳酸锂20万/吨时
海外系统毛利率 | 新签单 | 20-25% | 新订单毛利
海外系统毛利率 | 历史低位 | 上半年挤压阶段 | 已修复
海外电芯毛利率 | 当前 | 15%+ | 守住15%下限
海外电芯毛利率 | 历史低位 | 历史低位 | 海外电芯
国内系统毛利率 | 当前 | 10-15% | 设备端毛利
国内系统毛利率 | 历史低位 | 历史低位 | 国内系统
国内电芯毛利率 | 当前 | 10% | 国内电芯
国内电芯毛利率 | 历史低位 | 历史低位 | 国内
314Ah电芯 | 基准 | 基准价格 | 当前主流
587Ah大电芯 | 新一代 | 单颗绝对价格更高 | 成本降10%但定价持平
锂电平均价格_全球户储 | 2025年 | 108美元/kWh | 全球户储锂电均价
储能电池包价格_同比变化 | 2024→2025 | -45% | 储能电池包价格同比降幅

## 5_产能与排产
企业/环节 | 指标 | 数值 | 备注
远景能源 | 2025年出货 | 30 GWh(电池10+系统20) | 2025年基数
远景能源 | 2026年目标 | 55 GWh(电池15-20+系统35-40) | 2026年目标
远景能源 | 2027年产能规划 | 70 GWh | 产能规划
比亚迪 | 2026年状态 | 产能满产 | 满产满销
比亚迪 | 2027年状态 | 2027全年产能被订光 | 新客户需付高额定金
海博思创 | 2026H1欧洲签单 | 10 GWh | 半年签单
海博思创 | 2025年同期 | 3-4 GWh | 同比翻番
特斯拉_上海工厂 | 欧洲锁定产能 | 25 GWh | 欧洲团队锁定
特斯拉_上海工厂 | 交付时间 | 今明两年交付 | 2年订单
宁德时代 | 北美模式 | 技术授权模式(绑定福特) | 绕过FEOC障碍
亿纬锂能 | 北美供货 | 年供20 GWh(特斯拉北美) | FEOC法案前签约获豁免
行业整体 | 2026Q3排产环比 | +20%以上 | 主要电池龙头
行业整体 | 2026Q4景气度 | 进一步推升 | 出口退税抢装
行业整体 | 2027年可见度 | 排至年中 | 产线基本排至年中
铜箔环节 | 开工率 | 连续数月超100% | 铜箔
铜箔环节 | 状态 | 供给最紧张环节 | 瓶颈
材料龙头 | 行业开工率 | 接近或超过90% | 绝大部分材料环节
材料龙头 | 状态 | 供给紧张 | 产能拉满

## 6_招标与并网
指标 | 数值 | 备注
2025年H2 EPC招标 | ~200 GWh | 去年下半年招标
2026年H1 EPC招标 | ~160 GWh | 1-6月EPC招标
2026年1-6月集采招标 | ~300+ GWh | 1-6月集采
2026年5月并网 | 环比下降 | 环比下滑
2026年6月并网 | 超10 GWh(环比大幅增长) | 6月环比回升
2026年H1并网(国网) | ~20 GW | 国网经营区
2026年H1并网(全国) | ~23 GW | 国网+南网+蒙西
2026年H1并网同比增速 | +10% | 同比仅增10%
114号文清单项目(16省) | 16省已发布 | 114号文后
114号文清单容量 | ~260 GWh | 自1月30日起计
未出容量电价省份 | ~14省 | 无容量电价文件
未出清单省份 | ~14省 | 无清单
新疆装机预测_有清单 | 50-60 GWh | 若8月清单下发
新疆装机预测_无清单 | 30 GWh | 若无清单
EPC招标后暂缓/废标项目 | 十多个项目(甘肃/新疆) | 西北区域为主
电芯库存水平 | 极低，几乎无库存 | B品电芯也无
电芯生产日期要求 | 3-6个月以内 | 业主严格要求
在途项目(国网经营区) | 100+ GW | 国网经营区在途
其中2026年投运 | 30-40 GW | 2026年投运
结转至2027年 | 60-70 GW | 2027年结转

## 7_海外分区域
区域 | 指标 | 数值 | 核心驱动力 | 价格/毛利水平
欧洲_大储 | 2025年装机 | 15 GWh | 新能源渗透率高+缺乏可调节电源+东欧爆发 | 直流侧90-100美元/kWh
欧洲_大储 | 2026年装机 | 40 GWh | 同上+订单pipeline超100GWh | 交流侧130-140美元/kWh
欧洲_大储 | 2027年装机 | 50-60 GWh | 同上+数据中心衍生需求 | 毛利20%+
欧洲_户储 | 2025年装机 | 9.8 GWh | 德国近饱和+荷兰/西班牙/奥地利二线市场
欧洲_户储 | 2025年占比 | 占全球34% | 全球最大户储市场
欧洲_户储 | 2025年同比 | -6% | 德国新装光伏配储率近80-90%
美国_大储 | 2026年装机 | 60-70 GWh | AIDC配储+大容量并网法案 | 较欧洲5%溢价
美国_大储 | 2027年中性 | 80-90 GWh | AIDC+网侧需求
美国_大储 | 2027年乐观 | 100 GWh | 若大容量并网法案落地
中东 | 2026年装机 | 20+ GWh | 沙特12GWh+阿布扎比+战后重建
中东 | 2027年装机 | 30+ GWh | 大项目进入交付期
中东 | 远期规划 | 阿布扎比二期40GWh | OpenAI阿联酋一期19.5GWh
东南亚 | 2026年装机 | 3-4 GWh | 能源结构转型+数据中心外溢
东南亚 | 2027年装机 | 至少翻番 | 承接谷歌/微软数据中心
印度 | 2026年装机 | 4-5 GWh | 新能源渗透率提升
印度 | 2027年招标 | 超10 GWh | 存量电网新能源渗透率高
澳洲 | 2026年装机 | 10-14 GWh | 独立储能发展
澳洲 | 增速 | 20-30% | 联邦政府户储补贴
拉美 | 2026年装机 | 基数低 | 光伏+储能综合开发
拉美 | 核心市场 | 智利/哥伦比亚 | 光照资源优质

## 8_成本结构与敏感性
成本项目 | 数值 | 备注
4小时系统全成本_国内 | ~0.75元/Wh | 碳酸锂20万/吨时
4小时系统全成本_含土地升压站 | ~0.75元/Wh(含土地升压站) | 含土地升压站等
碳酸锂价格_当前 | 15-20万/吨(预计区间) | 2026-2027年预计区间
碳酸锂价格_分水岭 | 20万/吨 | 市场公认分水岭
碳酸锂价格_理想平衡 | 15-16万/吨 | 较为理想价位
碳酸锂价格_替代方案阈值 | 60万/吨(钠电成本等价) | 钠电尚未成熟
碳酸锂每涨1万/吨_成本增量 | ~0.006元/Wh | 每涨1万/吨
碳酸锂价格容忍度_好项目 | 30万/吨以下 | 容忍度高
碳酸锂价格容忍度_一般项目 | 25万/吨以下 | 容忍度一般
系统运行费_当前均值 | 0.4分/度电 | 全国均值
系统运行费_高点省份 | 1毛/度电 | 高点省份
系统运行费_3年后预测 | 1-1.5毛/度电 | 三年后
系统运行费对IRR影响_全额征收 | 1-2个百分点 | 侵蚀IRR
系统运行费对价差影响 | ~0.1元/Wh | 侵蚀价差收益
运维收入_年 | 0.01元/Wh | 1GWh年收入1000万
运维成本_年 | 0.004-0.005元/Wh | 1GWh年成本400-500万
运维毛利_年 | 0.005-0.006元/Wh | 1GWh年毛利500-600万
大电芯成本节省_不考虑折旧 | 10% | 辅材节省
大电芯EPC节省 | 5-10% | 吊装/土建基础减小
户储锂电平均价格_2025 | 108美元/kWh | 全球户储
储能电池包价格同比降幅 | -45% | 2024→2025

## 9_政策参数汇总
政策名称 | 核心内容 | 出台时间 | 影响 | 预期变化
114号文_新型储能容量电价 | 首次明确电网侧独立储能纳入容量电价框架，以煤电165元/kW为基准 | 2026年2月 | IRR提升1.5-3.5% | 各省陆续出台
114号文_清单制 | 仅入单项目可获中央补贴，16省已发布清单约260GWh | 2026年1月30日起 | 提高项目确定性 | 年内14省应补齐
136号文_取消强制配储 | 取消新能源强制配储，转向市场化机制 | 2025年 | 独立储能成为主力 | 已执行
124号文_系统运行费 | 新型储能充电时段承担系统运行费 | 2026年2月 | 短期侵蚀IRR 1-2% | 年底国家层面有望出台分时文件
蒙西容量电价 | 0.28元/度电，折合300+元/kW，由发电侧分摊 | 已执行 | IRR可达8-10%+，但明年大概率退坡 | 明年大概率退坡到全国统一标准
辽宁容量电价 | 370元/kW/年，当前最高标准 | 已出台 | 当前最高补贴 | 可能延长补偿年限
甘肃容量电价 | 330元/kW/年，初始2年动态调整 | 已出台 | 中等补贴，年限不确定 | 可能延长补偿年限
宁夏容量电价 | 165元/kW/年 | 已出台 | 较低补贴 | 稳定
山东系统运行费试点 | 分时浮动，储能承担约2-3分/度 | 已试点 | 降低储能侧负担 | 全国推广大概率事件
湖北系统运行费 | 按损耗电量(约15%)收取 | 已执行 | 相对友好 | 可能参照山东模式
广东/河北系统运行费 | 暂时不交 | 已执行 | 暂时无负担 | 可能开始征收
新疆容量电价 | 已出容量电价政策 | 已出台 | 有政策但无清单 | 若8月下发带来20-30GWh增量
新疆清单 | 暂无清单 | 待定 | 制约新疆装机(30-60GWh) | 关键变量
美国FEOC法案 | 限制中国实体在敏感矿产/电池供应链中的参与 | 已执行 | 限制中国电芯直接出口 | 通过技术授权/豁免/合资绕过
美国IRA法案 | 本土制造补贴，直流侧有空间 | 已执行 | 直流侧有空间 | 直流侧仍可用中国电芯
美国大容量并网法案 | 若通过，数据中心将不计成本抢购储能 | 待定 | 2027年需求催化 | 若落地2027年跳增
欧洲本土化法案 | 推动本土PCS联盟，非强制电池本地化 | 推进中 | 推动中欧PCS合作而非替代 | 中国企业扩大与本土PCS厂商联盟

## 10_AIDC配储
指标 | 数值/描述 | 备注
AIDC瞬时功率波动倍数 | 15倍(传统数据中心) | 核心驱动逻辑
2026年美国数据中心规划并网 | 26 GW | 2026年规划
2027年美国数据中心规划并网 | 26 GW | 2027年规划
按30%配储/4小时估算_2027年 | ~30 GWh | 纯增量测算
2026年AIDC配储实际体量 | ~5 GWh(借壳统计) | 实际服务数据中心的不多
2027年AIDC配储预测 | ~30 GWh | 大批量落地
储能替代柴发优势 | 秒级充放数百MW vs 柴发爬坡慢/冷启动 | 技术替代逻辑
英伟达评价维度数 | 11个评价维度 | 高壁垒要求
Fluent在手订单 | 56亿美元 | Fluent在手
Fluent数据中心管线 | 12 GWh | 管线容量
Fluent 2026年5月签约 | 与两家超大规模云厂签署主供协议 | 与云厂签约
特斯拉MegaPack 3方向 | 向8小时发展 | 长时趋势
阳光电源北美份额 | 10% | 北美份额
阳光电源全球定位 | 全球头部分散式集成商 | 定位
国内算电协同状态 | 备案博弈期，多用于平抑风光波动 | 国内现状
内蒙古和林格尔拉动 | 绿电消纳明显拉动 | 局部拉动
新疆克拉玛依拉动 | 绿电消纳明显拉动 | 局部拉动
十五五上半段主力 | 电网侧配储 | 上半段
十五五下半段主力 | 源侧储能(离网型) | 下半段
AIDC配储三阶段 | 普通配储→PCS/EMS优化→SST替代UPS | 演进路径

## 11_技术迭代
技术/产品 | 指标 | 数值/描述 | 备注
314Ah电芯 | 当前主流 | 基准 | 当前主流产品
587Ah大电芯 | 新一代 | 新一代 | 新一代大电芯
587Ah大电芯 | 成本优势(不摊折旧) | 10% | 辅材节省
587Ah大电芯 | 定价策略 | 与314Ah持平(摊折旧后) | 新产线折旧摊销
587Ah大电芯 | EPC端节省 | 5-10% | 吊装/土建基础减小
钠离子电池 | 成本等价 | 碳酸锂60万/吨时等价锂电 | 尚未成熟
钠离子电池 | 规模化时间 | 2028-2029年 | 光储一体化经济性爆发
固态变压器SST | 应用场景 | 替代UPS系统 | AIDC配储终极形态
固态变压器SST | 预计投产 | 2027年(弗伦斯+英伟达) | 技术预研期
构网型PCS | AIDC要求 | 必须具备 | AIDC配储核心要求
构网型PCS | 技术壁垒 | 高 | 英伟达11个维度
液冷温控 | 渗透率趋势 | 提升 | 大电芯热管理需求
液冷温控 | 大电芯驱动 | 热管理难度提升 | 液冷替代风冷
储能消防 | 标准趋势 | 趋严 | 安全标准升级
储能消防 | 从可选到强制 | 标配化 | 消防标配
户储系统_思格 | 五合一系统 | 15分钟堆叠安装 | 解决安装商痛点
户储系统_思格 | 安装时间 | 5分钟调试 | 快速安装
户储逆变器_德业 | 开放生态 | 可外接27个品牌电池 | 开放生态
户储逆变器_德业 | 市场份额 | 南非份额超50% | 性价比市场

## 12_十五五与长期空间
指标 | 数值 | 备注
十五五规划底线目标 | 300 GW(累计) | 部委博弈底线
十五五保守测算 | 400-450 GW(累计) | 用电量增速4.5%
十五五乐观测算 | 500+ GW(累计) | 算力/AI/电动车拉动
2026-2027年增速判断 | 景气度较高 | 网侧抢装+海外爆发
2028-2029年增速判断 | 增速相对较缓 | 煤电退役尚未实质推进
2029-2030年增速判断 | 增速加快 | 煤电退役集中启动
2030年后增长逻辑 | 煤电退出+碳中和+新能源占比超50% | 长期慢牛
用电量增速_保守 | 4.5% | 保守假设
用电量增速_乐观 | 6-8% | 乐观假设
最高负荷_2025 | 15.06亿千瓦 | 2025年数据
最高负荷_2030预测 | 21亿千瓦 | 2030年预测
净增高峰调节需求 | ~600 GW | 净增调节需求
净新增煤电 | 70 GW | 净新增
新增抽蓄 | 100 GW | 2030年目标1.6亿千瓦
新型储能需承担调节 | 350-400 GW | 新型储能承担
按4小时时长折算 | 1400 GWh | 4小时折算
年均需求_十五五 | 年均350+ GWh | 年均
存量风光装机 | 2000+ GW | 存量需改造
增量新能源规划(2025-2035) | 3000 GW | 增量配储
按30%功率配比/4小时 | 3000+ GWh | 30%功率配比经验值
未来十年储能需求 | 未来十年需求 | 未来十年
若时长延至6小时 | 需求更大 | 6小时需求更大
新能源渗透率_2025 | 47% | 2025年前三季度
新能源渗透率趋势 | 持续提升 | 持续提升
火电占比_2020 | 29% | 2020年
火电占比_2025 | 16% | 2025年前三季度
太阳能装机占比_2020 | 26% | 2020年
太阳能装机占比_2025 | 66% | 2025年前三季度

## 13_企业订单出货
企业 | 指标 | 数值 | 备注
远景能源 | 2025年出货 | 30 GWh(电池10+系统20) | 2025年基数
远景能源 | 2026年目标 | 55 GWh(电池15-20+系统35-40) | 2026年目标
远景能源 | 2027年产能 | 70 GWh | 产能规划
远景能源 | 2026H1签单增速 | 同比+50%+ | 签单增速
远景能源 | 2026H1欧洲签单 | 7 GWh | 欧洲半年签单
海博思创 | 2026H1欧洲签单 | 10 GWh | 半年签单
海博思创 | 2025年同期 | 3-4 GWh | 2025年同期
海博思创 | 增速 | 翻番 | 同比
特斯拉 | 2026年目标 | 40 GWh达产 | 达产目标
特斯拉 | 上海工厂欧洲锁定 | 25 GWh(2年) | 2年订单
特斯拉 | 2025年出货 | 22 GWh(2025) | 2025年出货
特斯拉 | 2026H1装机 | 22 GWh(H1同比+10%) | 上半年装机
宁德时代 | 北美模式 | 技术授权(绑定福特) | 绕过FEOC
宁德时代 | 2026年状态 | 订单饱满 | 产能状态
亿纬锂能 | 特斯拉北美供货 | 与特斯拉北美长协 | FEOC前签约获豁免
亿纬锂能 | 供货量 | 年供20 GWh | 年供货量
比亚迪 | 2026年状态 | 产能满产 | 满产
比亚迪 | 2027年状态 | 2027全年被订光 | 全年锁定
Fluent | 在手订单 | 56亿美元 | 在手
Fluent | 数据中心管线 | 12 GWh | 管线
Fluent | 2026年5月签约 | 与两家云厂主供协议 | 与云厂签约
阳光电源 | 北美份额 | 10% | 北美份额
阳光电源 | 全球定位 | 全球头部分散式集成商 | 定位